Муниципальное образование

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__28.10.2016 г.

дер.Верхние Осельки						              №_287

Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в МО «Лесколовское сельское поселение» на 2016 г.»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года, Федеральным законом № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 года, Уставом муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:.

- Утвердить муниципальную адресную программу «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в МО «Лесколовское сельское поселение» на 2016 г.».

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации  и на официальном сайте администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 							А.Г. Ананян

Приложение к постановлению

администрации МО «Лесколовское сельское поселение»

от 28.10.2016 г. № 287

Муниципальная адресная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 г.»

# Паспорт программы

| 1. Наименование подпрограммы | Муниципальная адресная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в МО «Лесколовское сельское поселение» на 2016 г.» |
| --- | --- |
| 2. Нормативно – правовая база разработки программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ; Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года, Федеральный закон № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 года. |
| 3. Заказчик программы | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение |
| 4. Разработчики программы | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение |
| 5. Руководитель программы | Глава администрации МО «Лесколовское сельское поселение |
| 6. Цель программы | Повышение качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению населению. |
| 7. Основные задачи программы | Обеспечение устойчивого функционирования, повышению надежности и бесперебойности системы водоснабжения и водоотведения д. Лесколово. Уменьшение эксплуатационных затрат, связанных с аварийными ремонтами, потерями питьевой воды |
| 8. Сроки реализации программы | 2016 г. |
| 9.Основные направления программы | Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах водопроводных сетей д.Лесколово (26 шт.) Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке канализационных сетей д.Лесколово от КНС №1 до камер гашения в 2 нитки по 680 м. |
| 10.Исполнители программы | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» и подрядные организации |
| 11. Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 8 232,598 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет – 6 667,333 тыс. рублей; - местный бюджет – 1 572,5575 тыс. рублей. Источники финансирования – средства областного бюджета, бюджетные средства поселения. |
| 12.Контроль над реализацией программы | Контроль над реализацией Программы осуществляют руководитель программы – Глава администрации МО «Лесколовское сельское поселение», МП «ЕСЗ» - организация, эксплуатирующая водопроводные и канализационные сети д.Лесколово. Контроль включает в себя: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий; - технический надзор. |
| 13. Ожидаемые результаты | - Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах Ду-50 – 6 шт., Ду-100 – 17 шт., Ду-150 – 3 шт.; - Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке канализационных сетей д. Лесколово от КНС № 1 до камер гашения в 2 нитки по 680м (общая протяжённость 1360м). |

# 1. Общие положения

# Надежное и бесперебойное обеспечение питьевой водой жилых домов и социальных объектов поселения в необходимых количествах, безопасность экологической ситуации в поселении связанной со своевременным отведением стоков является одним из главных приоритетов социальной политики руководства поселения.

# Большой износ инженерных сооружений, связанный с большим сроком эксплуатации, а также недостаток финансовых средств привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

# В результате происходит значительное количество аварийных ситуаций, увеличиваются эксплуатационные затраты, увеличиваются потери питьевой воды, что приводит к продолжительным отключениям водоснабжения.

# В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных мероприятий по строительству, ремонту и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

# 2. Обоснование соответствия программы приоритетным

# задачам социально-экономического развития.

Муниципальная адресная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в МО «Лесколовское сельское поселение» на 2016 год» разработана в соответствии с государственной программой Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Программа базируется на положениях Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года, Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 года, иных законах и нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих отношения и вопросы водоснабжения и водоотведения населения.

Программа является основой для разработки соответствующих планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и водоотведения.

# 3. Актуальность Программы

В связи с большим сроком эксплуатации запорной арматуры на водопроводных сетях д.Лесколово (от 36 до 43 лет) её ветхостью (21 авария за 4 года), большим сроком эксплуатации напорного канализационного коллектора на участке канализационных сетей д.Лесколово от КНС №1 до камер гашения (41 год) его ветхостью (более 17 аварий за 4 года) и огромными социальными проблемами жителей, связанными с отключениями питьевой воды, своевременным отведением стоков и экологической ситуацией, необходимо срочно заменить запорную арматуру на водопроводных сетях д.Лесколово и аварийный участок напорного канализационного коллектора на участке канализационных сетей д.Лесколово от КНС №1 до камер гашения.

Численность населения, проживающего в д.Лесколово составляет порядка 5000 человек.

# 4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Запорная арматура установленная на водопроводных сетях д.Лесколово, является важным инженерным, экономическим, социальным объектом по следующим причинам:

- при возникновении аварий на локальных участках водопроводных сетей д.Лесколово происходит полное отключение подачи питьевой воды абонентам в связи с отсутствием возможности локализации аварийных участков;

- данная запорная арматура эксплуатируются от 36 до 43 лет и в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Степень износа составляет 80%;

- из-за нестабильной работы данной запорной арматуры на водопроводных сетях д.Лесколово жилой сектор, социальные объекты и другие абоненты подвергаются продолжительным отключением водоснабжения;

- аварийный ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях д.Лесколово позволит снизить социальную напряженность среди жителей, сократить прямые эксплуатационные затраты, связанные с устранением аварий и снизят потери питьевой воды.

Участок канализационного коллектора расположенный по адресу: Лесколово, Ленинградская область, Всеволожский район, от КНС №1 до камер гашения, является важным инженерным, экономическим, социальным объектом по следующим причинам:

- при возникновении аварий на данном участке канализационных сетей происходит: перебой в работе КНС №1 по отведению стоков от центральной канализационной сети д.Лесколово, в следствии чего может произойти переполнение канализационных колодцев с появлением неприятного запаха и возникновение угрозы загрязнения окружающей среды;

- данный канализационный участок эксплуатируется 41 год и в настоящее время находится в аварийном состоянии. Степень износа действующей канализационной сети составляет 100%.

- аварийный капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке канализационных сетей д.Лесколово от КНС №1 до камер гашения позволит снизить социальную напряженность среди жителей, сократить прямые эксплуатационные затраты, связанные с устранением аварий и с соблюдением природоохранного законодательства

5. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации муниципальной адресной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в МО «Лесколовское сельское поселение» на 2016 год» -- 4 квартал 2016 года.

6. Результаты реализации

- Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах Ду-50 – 6 шт., Ду-100 – 17 шт., Ду-150 – 3 шт.;

- Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке канализационных сетей д. Лесколово от КНС № 1 до камер гашения в 2 нитки по 680м (общая протяжённость 1360м).

7. Финансовое обеспечение

В соответствии с разработанной  проектно-сметной документацией необходимые затраты на ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях д.Лесколово и капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке канализационных сетей д.Лесколово от КНС №1 до камер гашения в МО «Лесколовское сельское поселение» на 2016 год составляют 8 240,501 тыс. рублей.

8. Предполагаемые финансовые источники и объемы вложений

| Этапы (года) | Предполагаемые источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего |
| Общий объем финансирования по программе: |  | 6 667,333 | 1 573,168 | 8 240,501 |

Перечень мероприятий Муниципальной адресной программы

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения в МО «Лесколовское сельское поселение» на 2016 г.»

| №№ П | Наименование сельского поселения | Наименование мероприятия | Сметная стоимость, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет* |
| 1 | МО «Лесколовское сельское поселение | Ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях д.Лесколово | 6 660,050 | 1 408,009 | 5 252,041 |
| 2 | МО «Лесколовское сельское поселение | Ремонт напорного канализационного коллектора на участке канализационных сетей д.Лесколово от КНС №1 до камер гашения | 1 580,451 | 165,159 | 1 415,292 |
| ВСЕГО: | 8 240,501 | 1 573,168 | 6 667,333 |

- Мероприятия выполняются при условии поступления денежных средств из бюджета области.