Муниципальное образование

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2019 г.

дер.Верхние Осельки							№ 365

Об утверждении порядка осуществления аварийно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»

В целях организации и проведения проверки готовности к отопительному периоду жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское поселение», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок осуществления аварийно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения МО «Лесколовское сельское поселение» (приложение №1).

- Контроль исполнения постановления возложить на ведущего специалиста администрации Тарасова А.Б.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте администрации www.лесколовское.рф.

И.о. главы администрации					                     А.А.Сазонов

Согласовано

Ведущий специалист

_______________ А.Ю. Злотникова

«___» _________  2019 г.

Главный специалист-юрист

_______________ А.Ф. Толмачев

«___» __________ 2019 г.

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации МО «Лесколовское сельское поселение»

от 09.10.2019г. № 365

Порядок осуществления аварийно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения МО «Лесколовское сельское поселение».

- Общие положения

  - Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения на территории МО «Лесколовское сельское поселение».

  - Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на тепло -источниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

  - Все теплоснабжающие, тепло -сетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей на территории МО «Лесколовское сельское поселение», должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно - восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

  - Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - Администрация МО «Лесколовское сельское поселение».

  - Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

  - В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением главы Администрации МО «Лесколовское сельское поселение», к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия поселения.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийновосстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении	энергоснабжения	Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей, в Администрацию МО «Лесколовское сельское поселение».

  - Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевая) организацией по согласованию с Администрацией МО «Лесколовское сельское поселение».

  - Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Администрации МО «Лесколовское сельское поселение».

  - Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны	направить	своих	представителей	по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или Администрации МО «Лесколовское сельское поселение».

  - Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны	направить	своих	представителей	по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или дежурного Администрации МО «Лесколовское сельское поселение» для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

- Техническая документация

  - Документами, определяющими взаимоотношения оперативно диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии, являются:

- настоящее Положение;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно технической документации;

утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные с управлением по энергетике и энергосбережению администрации города схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.